## АОПО 20.12.2023
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО за 20.12.2023 г., кВт
дата/время | ф.7 1Т ввод 1 | ф.8 1Т ввод 2 | ф.31 РП-СВ | ф.87 РП-5/50 | ф.90 РП-4 | ф.94 резерв | ф.95 резерв | ф.97 КРУ КТУ | ф.98 РП-5/50 | ф.105 РП-4 | ф.111 34 СД | ф.113 9Т | ф.114 8Т | ГПП У-70
2023-12-20 01:00 | 240 | 168 | 6 | 325.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 02:00 | 244 | 168 | 6 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 03:00 | 240 | 172 | 6 | 292.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 04:00 | 240 | 168 | 6 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 05:00 | 244 | 172 | 4 | 294 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 06:00 | 240 | 168 | 6 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 07:00 | 244 | 168 | 6 | 328.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 08:00 | 240 | 172 | 6 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 09:00 | 240 | 168 | 6 | 327.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 10:00 | 228 | 164 | 4 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 11:00 | 236 | 164 | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 12:00 | 256 | 164 | 4 | 315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 13:00 | 252 | 164 | 4 | 332.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 14:00 | 252 | 164 | 6 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 15:00 | 252 | 156 | 4 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 16:00 | 256 | 172 | 6 | 334.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 17:00 | 256 | 172 | 4 | 362.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 18:00 | 256 | 172 | 6 | 358.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 19:00 | 232 | 172 | 4 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 20:00 | 236 | 172 | 6 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 21:00 | 232 | 172 | 6 | 336 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 22:00 | 236 | 172 | 4 | 354 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 23:00 | 236 | 176 | 6 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-21 | 236 | 172 | 6 | 321.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик | [9 empty] | С.В. Хамин
| Инженер 1 категории | [9 empty] | О.С. Зайцева

## ПС Протвино Т 1-4_20.12.2023
Протокол
замеров напряжения и нагрузок ПС Протвино
20.12.2023 года.
Время | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB
0 | 0.004 | 115.6 | 0.27 | 10.5 | 4 | 0.054 | 115.6 | 9.94 | 10.345 | 4 | 0.027 | 114.2 | 4.72 | 10.34 | 10 | 0.023 | 114.2 | 4.63 | 10.185 | 2
1 | 0.004 | 116 | 0.28 | 10.2 | 4 | 0.056 | 116 | 9.63 | 10.38 | 4 | 0.026 | 114.5 | 4.54 | 10.38 | 10 | 0.026 | 114.5 | 4.63 | 10.225 | 2
2 | 0.004 | 116 | 0.3 | 10.2 | 4 | 0.052 | 116 | 9.45 | 10.39 | 4 | 0.026 | 114.7 | 4.51 | 10.415 | 10 | 0.023 | 114.7 | 4.85 | 10.245 | 2
3 | 0.005 | 116.5 | 0.29 | 10.2 | 4 | 0.051 | 116.5 | 9.37 | 10.425 | 4 | 0.025 | 115.2 | 4.44 | 10.455 | 10 | 0.022 | 115.2 | 4.39 | 10.265 | 2
4 | 0.005 | 116.5 | 0.27 | 10.2 | 4 | 0.051 | 116.5 | 9.47 | 10.43 | 4 | 0.025 | 115 | 4.41 | 10.45 | 10 | 0.021 | 115 | 4.37 | 10.275 | 2
5 | 0.005 | 116.5 | 0.28 | 10.2 | 4 | 0.052 | 116.5 | 9.65 | 10.41 | 4 | 0.026 | 115.2 | 4.51 | 10.45 | 10 | 0.022 | 115.2 | 4.36 | 10.275 | 2
6 | 0.005 | 116.4 | 0.29 | 10.2 | 4 | 0.052 | 116.4 | 9.82 | 10.4 | 4 | 0.027 | 115.1 | 4.81 | 10.43 | 10 | 0.022 | 115.1 | 4.58 | 10.25 | 2
7 | 0.005 | 116.5 | 0.32 | 10.2 | 4 | 0.057 | 116.5 | 10.95 | 10.415 | 4 | 0.029 | 115.2 | 5.35 | 10.43 | 10 | 0.025 | 115.2 | 4.99 | 10.255 | 2
8 | 0.005 | 115.5 | 0.27 | 10.2 | 4 | 0.069 | 115.5 | 12.45 | 10.285 | 4 | 0.031 | 114.1 | 5.71 | 10.335 | 10 | 0.032 | 114.1 | 6.23 | 10.175 | 2
9 | 0.004 | 114.9 | 0.25 | 9.9 | 3 | 0.072 | 114.9 | 12.9 | 10.21 | 4 | 0.034 | 113.7 | 5.76 | 10.295 | 10 | 0.034 | 113.7 | 6.6 | 10.07 | 2
10 | 0.004 | 114.7 | 0.23 | 9.85 | 3 | 0.072 | 114.7 | 12.99 | 10.205 | 4 | 0.033 | 113.3 | 5.73 | 10.29 | 10 | 0.035 | 113.3 | 6.79 | 10.04 | 2
11 | 0.004 | 114.6 | 0.23 | 9.85 | 3 | 0.073 | 114.6 | 13.1 | 10.195 | 4 | 0.032 | 113.3 | 5.75 | 10.28 | 10 | 0.036 | 113.3 | 6.78 | 10.04 | 2
12 | 0.004 | 115.2 | 0.25 | 9.9 | 3 | 0.067 | 115.2 | 12.55 | 10.27 | 4 | 0.032 | 113.8 | 5.68 | 10.33 | 10 | 0.032 | 113.8 | 6.25 | 10.1 | 2
13 | 0.004 | 115.2 | 0.25 | 9.9 | 3 | 0.069 | 115.2 | 12.66 | 10.26 | 4 | 0.031 | 113.7 | 5.67 | 10.32 | 10 | 0.034 | 113.7 | 6.45 | 10.08 | 2
14 | 0.004 | 114.5 | 0.24 | 9.9 | 3 | 0.07 | 114.5 | 12.92 | 10.225 | 4 | 0.032 | 113.6 | 5.68 | 10.28 | 10 | 0.032 | 113.6 | 6.23 | 10.085 | 2
15 | 0.004 | 114.8 | 0.24 | 9.9 | 3 | 0.071 | 114.8 | 12.85 | 10.225 | 4 | 0.032 | 113.6 | 5.68 | 10.295 | 10 | 0.032 | 113.6 | 6.25 | 10.09 | 2
16 | 0.004 | 115.5 | 0.24 | 9.9 | 3 | 0.072 | 115.5 | 13.33 | 10.29 | 4 | 0.032 | 114.2 | 6.04 | 10.325 | 10 | 0.031 | 114.2 | 6.19 | 10.145 | 2
17 | 0.004 | 115.5 | 0.25 | 9.95 | 3 | 0.071 | 115.5 | 13.28 | 10.29 | 4 | 0.029 | 114.1 | 6.01 | 10.305 | 10 | 0.029 | 114.1 | 6.2 | 10.145 | 2
18 | 0.004 | 115.7 | 0.25 | 10 | 3 | 0.068 | 115.7 | 13.3 | 10.31 | 4 | 0.027 | 114.4 | 4.76 | 10.335 | 10 | 0.027 | 114.4 | 4.63 | 10.16 | 2
19 | 0.004 | 115.6 | 0.25 | 9.9 | 3 | 0.067 | 115.6 | 13.33 | 10.295 | 4 | 0.027 | 114.4 | 4.72 | 10.335 | 10 | 0.027 | 114.4 | 4.85 | 10.21 | 2
20 | 0.004 | 116.5 | 0.26 | 9.9 | 3 | 0.064 | 116.5 | 11.65 | 10.4 | 4 | 0.032 | 115.2 | 5.87 | 10.435 | 10 | 0.026 | 115.2 | 5.13 | 10.28 | 2
21 | 0.004 | 116.8 | 0.27 | 10 | 3 | 0.064 | 116.8 | 11.82 | 10.4 | 4 | 0.031 | 115.4 | 5.7 | 10.44 | 10 | 0.026 | 115.4 | 5.15 | 10.285 | 2
22 | 0.004 | 117.1 | 0.26 | 9.9 | 3 | 0.06 | 117.1 | 11.09 | 10.45 | 4 | 0.03 | 115.6 | 5.51 | 10.465 | 10 | 0.025 | 115.6 | 5.14 | 10.295 | 2
23 | 0.004 | 117.1 | 0.26 | 10 | 3 | 0.059 | 117.1 | 10.89 | 10.445 | 4 | 0.029 | 115.5 | 5.16 | 10.465 | 10 | 0.025 | 115.5 | 5.07 | 10.3 | 2
24 | 0.004 | 116.8 | 0.26 | 10 | 3 | 0.053 | 116.8 | 9.76 | 10.42 | 4 | 0.027 | 115.2 | 4.82 | 10.44 | 10 | 0.024 | 115.2 | 4.9 | 10.285 | 2
В сутки |  |  | 6.56 |  |  |  |  | 289.15 |  |  |  |  | 131.54 |  |  |  |  | 135.64
Главный энергетик__________________Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Зайцева О.С.

## АТ1-АТ2_ 20.12.2023
Протокол
замеров напряжения и нагрузок ПС Протон
на 20.12.2023
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряжения ПС | Диспетчерское наименование AT | Номинальное напряжение | Регулируемый диапазон | Наличие устройства АРН и его использование | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 09-00 |  | 18-00
[7 empty] | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения | Время, | 1СШ | 2СШ | 1СШ | 2СШ | 1СШ | 2СШ
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | 10 | 224,1/115,2/10,42 | 10 | 221,7/113,7/10,28 | 10 | 222,9/114,4/10,37 | час | 220 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 10 кВ | 10 кВ
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±12% | — | 10 | 224,3/115,3/10,45 | 10 | 221,7/113,9/10,29 | 10 | 222,2/114,50/10,38 | 0 | 222.7 | 222.8 | 114.6 | 114.6 | 10.36 | 10.38
[13 empty] | 1 | 222.4 | 222.8 | 115 | 114.8 | 10.38 | 10.41
| Главный энергетик | [6 empty] | С.В. Хамин |  |  |  |  | 2 | 223.1 | 223.4 | 114.8 | 114.8 | 10.39 | 10.42
[13 empty] | 3 | 224 | 223.9 | 115 | 115.1 | 10.41 | 10.43
| Инженер 1 категории | [6 empty] | О.С. Зайцева |  |  |  |  | 4 | 224.1 | 224.3 | 115.2 | 115.3 | 10.42 | 10.45
[13 empty] | 5 | 224.1 | 224.2 | 114.9 | 115.1 | 10.41 | 10.44
[13 empty] | 6 | 223.5 | 223.6 | 114.8 | 115 | 10.39 | 10.42
[13 empty] | 7 | 224 | 224.1 | 114.9 | 115.1 | 10.4 | 10.43
[13 empty] | 8 | 223.3 | 223.6 | 114.7 | 114.9 | 10.38 | 10.41
[13 empty] | 9 | 221.7 | 221.7 | 113.7 | 113.9 | 10.28 | 10.29
[13 empty] | 10 | 221.4 | 221.5 | 113.5 | 113.7 | 10.26 | 10.29
[13 empty] | 11 | 221.4 | 221.4 | 113.4 | 113.6 | 10.25 | 10.26
[13 empty] | 12 | 221.7 | 221.8 | 113.9 | 114 | 10.29 | 10.32
[13 empty] | 13 | 221.7 | 221.8 | 114 | 114.1 | 10.29 | 10.33
[13 empty] | 14 | 221.6 | 221.7 | 113.7 | 113.9 | 10.28 | 10.33
[13 empty] | 15 | 221.5 | 221.6 | 113.7 | 113.9 | 10.31 | 10.32
[13 empty] | 16 | 223 | 222.4 | 114.5 | 114.6 | 10.38 | 10.41
[13 empty] | 17 | 223 | 222.3 | 114.4 | 114.4 | 10.37 | 10.4
[13 empty] | 18 | 222.9 | 222.2 | 114.4 | 114.5 | 10.37 | 10.38
[13 empty] | 19 | 223.4 | 222.8 | 114.8 | 114.8 | 10.4 | 10.41

## ПС Протон_20.12.2023
Протокол
замеров напряжения и нагрузок ПС «Протон»
20.12.2023 года
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения | 04-00 |  |  |  | 09-00 |  |  |  | 18-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB
1 | ПС"Калужская 1" | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 70.48 | 8.67 | 183.7 | 224.1 | 86.75 | 12.29 | 227.3 | 221.7 | 47.32 | 6.35 | 121.5 | 222.9
2 | ПС"Калужская 2" | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 0 | 0 | 0 | 224.3 | 0 | 0 | 0 | 221.7 | 47.33 | 4.01 | 126.5 | 222.2
3 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 8.98 | 2.49 | 48.67 | 115.2 | 12.46 | 4.29 | 67.92 | 113.7 | 12.46 | 4.29 | 67.92 | 114.4
4 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 9.71 | 4.18 | 55.07 | 115.3 | 13.21 | 5.85 | 75.62 | 113.9 | 12.86 | 5.18 | 72.52 | 114.5
5 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 15.2 | 2.54 | 76.29 | 115.3 | 16.23 | 2.41 | 83.06 | 113.9 | 17.69 | 2.93 | 90.61 | 114.5
6 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 36.23 | 3.75 | 178.1 | 115.2 | 44.62 | 5.92 | 226.6 | 113.7 | 52.49 | 6.9 | 266.3 | 114.5
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 34.9 | 3.15 | 174.6 | 224.1 | 43.74 | 3.77 | 221.4 | 221.7 | 47.25 | 3.39 | 237.7 | 222.9
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 34.65 | 3.11 | 177.2 | 224.3 | 43.25 | 4.06 | 222.9 | 221.7 | 46.62 | 3.35 | 238.4 | 222.2
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская", "Протон"-"Космос" 20.12.2023 г. работали только на отдачу.
[5 empty] | Главный энергетик |  |  |  |  | С.В. Хамин
[5 empty] | Инженер 1 категории |  |  |  |  | О.С. Зайцева