## 1.1
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ за 2023 год
1.1. О количестве потребителей услуг
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 | Количество потребителей услуг сетевой организации | 2 | 2 | 0
из них:
| ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
| СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
| СН2 (1 - 20 кВ) | 2 | 2 | 100
| НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
из них:
| юридические лица | 2 | 2 | 100
| физические лица | 0 | 0 | 0

## 1.2
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
О количестве точек поставки НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Количество точек поставки всего | 20 | 20 | 0
из них:
| оборудованных приборами учета электроэнергии | 20 | 20 | 0
| вводные устройства в МКД | 0 | 0 | 0
| бесхозные объекты ЭСХ | 0 | 0 | 0
| приборы учёта с дистанционным сбором данных | 20 | 20 | 0

## 1.3
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Об объектах электросетевого хозяйства НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ
Длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения представлены в таблице 1:
Наименование позиции | Напряжение, кВ | Протяженность, км
1 | 2 | 3
ВЛ | 220 | 113.5
ВЛ | 110 | 4.05
КЛ | 10 | 60.12
Данные по объему подстанций представлены в таблице 2:
№ п/п | Наименование | Напряжение, кВ | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Подстанция | 220 | 1
2 | Подстанция | 110 | 1
3 | Подстанция | 10 | 6

## 1.4
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ
№ | Показатель | Значение показателя*, годы
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 6 |  |  | 7
1.2 | Уровень физического износа объектов | 74.21% | 75.61% | 70.95% | 88.61% | 17.65%
из них:
| ВН (110 кВ и выше) | 73.29% | 75.86% | 64.77% | 83.58% | 18.81%
| СН1 (35 - 60 кВ) | 0%
| СН2 (1 - 20 кВ) | 75.13% | 75.36% | 77.14% | 93.63% | 16.49%
| НН (до 1 кВ) | 0%
* - на основании данных бухгалтерского учета

## 2.1
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2020 | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 0.318 | 0 | 0 | 0
1.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 |  |  | 0
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 |  |  | 0
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 |  |  | 0
1.4 | НН (до 1 кВ) | 0 |  |  | 0
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 1.1 | 0 | 0 | 0
2.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 |  |  | 0
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 |  |  | 0
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 |  |  | 0
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0 |  |  | 0
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, план) | 0.17 | 0 | 0 | 0
3.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 |  |  | 0
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 |  |  | 0
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 |  |  | 0
3.4 | НН (до 1 кВ) | 0 |  |  | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI,план) | 0.54 | 0 | 0 | 0
4.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 |  |  | 0
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 |  |  | 0
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 |  |  | 0
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0 |  |  | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | 2 | 0 | 0 | 0

## 2.2
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Рейтинг структурных единиц сетевой организации НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, ПSAIDI |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, ПSAIFI |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), ПSAIDI, план |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), ПSAIFI, план |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | BH | CH1 | CH2 | HH | BH | CH1 | CH2 | HH | BH | CH1 | CH2 | HH | BH | CH1 | CH2 | HH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.3
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде: 1. своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов объектов электросетевого хозяйства; 2. расчистка трасс линий электропередач; 3. замена технически устаревших масляных выключателей на современные вакуумные.

## 2.4
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразным для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии: отсутствует.

## 3.1
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
№ п/п | Наименование | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  | Примечания
|  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА
1 | ПС 220кВ №183 Протон | Московская область | г. Протвино, Кременковское шоссе, д.6 | 220/110 | 125+125 | 6.25 | -
2 | ПС 110кВ №497 Протвино | Московская область | г. Протвино, площадь Науки, д.1 | 110/10 | 31,5+31,5+31,5+31,5 | 6.25 | Ограничение: ПС 220кВ Протон

## 3.2
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде: 1. Оптимизация процесса технологического присоединения; 2. ускорение сроков процедуры технологического присоединения.

## 3.3
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению:
Отсутствует.

## 3.4
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
№ | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2022 г. | 2023 г. | Динамика изменения показателя, % | 2022 г. | 2023 г. | Динамика изменения показателя, % | 2022г. | 2023г. | Динамика изменения показателя, % | 2022г. | 2023г. | Динамика изменения показателя, % | 2022г. | 2023г. | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.5
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ | Стоимость технологического присоединения будет рассчитана сетевой организацией при подготовке договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с утвержденными стандартизированными тарифными ставками (Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 215-Р, ссылка https://ktc.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/rasporyazheniya/tekhnologicheskoe-prisoedinenie-k-elektricheskim-setyam-raspor/26-12-2023-20-00-33-rasporyazhenie-komiteta-po-tsenam-i-tarifam-moskov) после подачи заявителем заявки на технологическое присоединение.
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ

## 4.1
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2022г. | 2023г. | Динамика изменения показателя, % | 2022г. | 2023г. | Динамика изменения показателя, % | 2022г. | 2023г. | Динамика изменения показателя, % | 2022г. | 2023г. | Динамика изменения показателя, % | 2022г. | 2023г. | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  | 14 | 15 |  | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.2
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ | кабинет | г.о. Протвино, площадь Науки, д.1 | 8 (4967) 74-16-60; solodovnikov-anton@mail.ru | c 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00 | передача электроэнергии, технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.3
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
№ | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8 (4967) 74-16-60 8(4967) 74-76-20
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 0
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 0
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0

## 4.4-4.8
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4.4. В отчетном периоде жалоб от потребителей в адрес НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ не поступало. 4.5. Дополнительных услуги, оказываемые потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций - отсутствуют. 4.6. В НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ предусмотрены и разрабатываются мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" , матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"). 4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций - в отчетном периоде опросов потребителей не проводилось. 4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей: - обеспечение качества и доступности услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - достаточная информированность потребителей о компании и услугах; - квалифицированное обслуживание. Организация всех форм сервиса обеспечивается высоким уровнем квалификации и компетенции обслуживающего персонала организации; - прозрачность бизнес-процессов обслуживания и объективность рассмотрения жалоб потребителей.

## 4.9
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Информация по обращениям потребителей.
№ | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Отчетное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством связи Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0